## PATROCÍNIO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA USO NO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG, CONFORME TERMO REFERÊNCIA.
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | PREÇO UNIT. MÉDIO | PREÇO TOTAL
1 | FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT) E TRANSFORMADORES | - | - |  | -
1.1 | MT PROTEGIDA TRIF. 50mm², BT ISOLADA TRIF. 70MM², SEM IP (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 80 | CJ | 5983.9623 | 478716.98
1.2 | MT PROTEGIDA TRIF. 50mm², NEUTRO 2 AWG, SEM IP (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 10 | CJ | 2694.3765 | 26943.77
1.3 | MT PROTEGIDA MONO. 50mm², BT ISOLADA BIF. 70MM², SEM IP (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 60 | CJ | 5225.8764 | 313552.58
1.4 | MT PROTEGIDA MONO. 50mm², NEUTRO 2 AWG, SEM IP (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 10 | CJ | 1891.74 | 18917.4
1.5 | FORNECER E INSTALAR POSTE RDU COM VÃO BT (BT ISOLADA 70MM², SEM IP) (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E 100ACESSÓRIOS) | 80 | CJ | 5147.5869 | 411806.95
1.6 | POSTE RDU COM MT E NEUTRO EXISTENTE EQUIPAR BT ISOLADA 70MM, SEM TROCA DO POSTE (45 METROS DE REDE COM, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 50 | CJ | 1536.024 | 76801.2
1.7 | POSTE RDU COM BT EXISTENTE EQUIPAR MT PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DO POSTE (45 METROS DE REDE COM, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 10 | CJ | 1536.024 | 15360.24
1.8 | TRANSFORMADOR 10kVA EQUIPADO, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 4 | CJ | 10172.1984 | 40688.79
1.9 | TRANSFORMADOR 37,5kVA EQUIPADO, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 20 | CJ | 13729.7044 | 274594.09
1.10 | TRANSFORMADOR 45kVA EQUIPADO, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 20 | CJ | 10207.5363 | 204150.73
1.11 | TRANSFORMADOR 75kVA EQUIPADO, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 5 | CJ | 10207.5363 | 51037.68
1.12 | TRANSFORMADOR 150kVA EQUIPADO, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 2 | CJ | 10207.5363 | 20415.07
1.13 | INSTALAR PARA-PARA RAIOS EM ESTRUTURA EXISTENTE | 200 | PÇ | 262.6788 | 52535.76
1.14 | INSTALAR CHAVE FUSÍVEL EM ESTRUTURA EXISTENTE | 200 | PÇ | 314.7816 | 62956.32
1.15 | INSTALAR CHAVE FACA EM ESTRUTURA EXISTENTE | 18 | PÇ | 434.9157 | 7828.48
1.16 | MÃO DE OBRA DE POSTE A RETIRAR | 60 | UND | 1291.5 | 77490
1.17 | MÃO DE OBRA DE POSTE A INSTALAR | 200 | UND | 1845 | 369000
1.18 | MÃO DE OBRA DE POSTE A APROVEITAR NORMAL | 100 | UND | 645.75 | 64575
1.19 | MÃO DE OBRA DE POSTE A APROVEITAR COMPLEXO | 100 | UND | 922.5 | 92250
SUBTOTAL ITEM 1 |  |  |  | 2659621.04
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | PREÇO UNIT. MÉDIO | PREÇO TOTAL
2 | FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT) BAIXA TENSÃO (BT) E ILUMINAÇÃO A LED | - | - |  | -
2.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE RDU COM VÃO BT (BT ISOLADA 70MM², COM IP A LED 40W A 60W QUE ATENDA AS NORMA ABNT) (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E 100ACESSÓRIOS) | 30 | CJ | 5631.1122 | 168933.37
2.2 | MT PROTEGIDA TRIF. 50mm², BT ISOLADA TRIF. 70MM², COM IP A LED 40W A 60W QUE ATENDA AS NORMA ABNT (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 20 | CJ | 5742.8208 | 114856.42
2.3 | FORNECER E INSTALAR POSTE RDU COM VÃO BT (BT ISOLADA 70MM², COM IP A LED 140W A 150W QUE ATENDA AS NORMA ABNT) (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E 100ACESSÓRIOS) | 40 | CJ | 5828.6625 | 233146.5
2.4 | MT PROTEGIDA TRIF. 50mm², BT ISOLADA TRIF. 70MM², COM IP A LED 140W A 150W QUE ATENDA AS NORMA ABNT (POSTE CIRCULAR 300/600dAN 11/12 METROS, ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS) | 50 | CJ | 6274.107 | 313705.35
SUBTOTAL ITEM 2 |  |  |  | 830641.64
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID.
3 | FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL (RDR), TIPO: CONVENCIONAL, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT) E TRANSFORMADORES | - | -
3.1 | INST. DE CONTRA POSTE RDR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 10 | CJ | 1232.4969 | 12324.97
SUBTOTAL ITEM 3 |  |  |  | 12324.97
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | PREÇO UNIT. MÉDIO | PREÇO TOTAL
4 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃOS LUMINÁRIAS VIARIAS, COMPLETA COM BRAÇOS, LAMPADAS, REATORES, RELES, CABOS ELETRICOS E ACESSÓRIOS | - | - |  | -
4.1 | FORNECER E INSTALAR, LUMINÁRIA, LÂMPADA, BRAÇO, REATOR E RELÉ (ILUMINAÇÃO VS 100W) BRAÇO CURTO/MÉDIO | 200 | CJ | 973.2006 | 194640.12
4.2 | FORNECER E INSTALAR, LUMINÁRIA, LÂMPADA, BRAÇO, REATOR E RELÉ (ILUMINAÇÃO VS 150W) BRAÇO MÉDIO | 50 | CJ | 1023.2862 | 51164.31
4.3 | FORNECER E INSTALAR, LUMINÁRIA, LÂMPADA, BRAÇO, REATOR E RELÉ (ILUMINAÇÃO VS 250W) BRAÇO PESADO | 20 | CJ | 1332.1761 | 26643.52
4.4 | MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE LUMINARIA COMPLETA, BRAÇO (CURTO, MEDIO E PESADO). | 100 | CJ | 129.15 | 12915
4.5 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COMPLETA, BRAÇO CURTO | 50 | CJ | 73.9845 | 3699.23
4.6 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COMPLETA, BRAÇO MEDIO | 200 | CJ | 79.95 | 15990
4.7 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COMPLETA, BRAÇO PESADO | 50 | CJ | 79.95 | 3997.5
SUBTOTAL ITEM 4 |  |  |  | 309049.68
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | PREÇO UNIT. MÉDIO | PREÇO TOTAL
5 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃOS DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMITÉRIOS E/OU SIMILARES | - | - | - | -
5.1 | INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO (6m RETO SIMPLES SEM FLANGE (ENSGASTADO NO PISO)) | 10 | UN | 1148.8815 | 11488.82
5.2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA COMPLETA EM POSTE 100W VAPOR DE SÓDIO | 200 | UN | 512.1351 | 102427.02
5.3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA COMPLETA EM POSTE 150W VAPOR DE SÓDIO | 50 | UN | 580.4247 | 29021.24
5.4 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA COMPLETA EM POSTE 250W VAPOR DE SÓDIO | 20 | UN | 580.4247 | 11608.49
5.5 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA COMPLETA EM POSTE 400W VAPOR DE SÓDIO | 10 | UN | 580.4247 | 5804.25
5.6 | SUPORTE PARA 01 PÉTALAS | 10 | UN | 226.8858 | 2268.86
5.7 | SUPORTE PARA 02 PÉTALAS | 10 | UN | 262.2114 | 2622.11
5.8 | SUPORTE PARA 03 PÉTALAS | 10 | UN | 262.2114 | 2622.11
5.9 | SUPORTE PARA 04 PÉTALAS | 10 | UN | 262.2114 | 2622.11
5.10 | INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO (9m CURVO SIMPLES SEM FLANGE (ENSGASTADO NO PISO)) | 10 | UN | 815.2563 | 8152.56
5.11 | POSTE DE CONCRETO CONICIDADE REDUZIDA 11,5M 150 DAN | 10 | UN | 708.4677 | 7084.68
5.12 | POSTE DE CONCRETO CONICIDADE REDUZIDA 13,5M 200 DAN | 5 | UN | 806.0313 | 4030.16
5.13 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE | 10 | UN | 1876.119 | 18761.19
5.14 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 12 M DE ALTURA LIVRE | 5 | UN | 2306.865 | 11534.33
5.15 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (ENVELOPAMENTO DE DUTOS) | 1 | M3 | 178.596 | 178.6
5.16 | ABERTURA DE VALA EM SUPERFICIE (SOLO MOLE) | 100 | M3 | 14.76 | 1476
5.17 | ABERTURA DE VALA EM SUPERFICIE (SOLO DURO) | 100 | M3 | 20.9346 | 2093.46
5.18 | ABERTURA DE VALA EM SUPERFICIE (PISO CIMENTADO) | 100 | M3 | 24.4401 | 2444.01
5.19 | ABERTURA DE VALA EM SUPERFICIE (LAJE DE CONCRETO | 10 | M3 | 19.1265 | 191.27
5.20 | ABERTURA DE VALA EM SUPERFICIE (PISO ASFALTICO) | 50 | M3 | 47.232 | 2361.6
5.21 | ABERTURA DE VALA EM SUPERFICIE (QUE NECESSITE SR UTILIZADO MARTELETE PNEUMATICO) | 5 | M3 | 30.5409 | 152.7
5.22 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO PEDRA PORTUGUESA | 5 | M3 | 62.853 | 314.27
5.23 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO | 100 | M3 | 55.104 | 5510.4
5.24 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO ASFALTICO | 100 | M3 | 98.4 | 9840
5.25 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO CERAMICO | 100 | M3 | 68.88 | 6888
5.26 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO LADRILHO/MOSAICO | 5 | M3 | 59.04 | 295.2
5.27 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO CONCRETO ESTAMPADO | 5 | M3 | 49.2 | 246
5.28 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 50 | UM | 166.1115 | 8305.58
5.29 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" | 100 | M | 14.76 | 1476
5.30 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 2" | 3000 | M | 22.0416 | 66124.8
5.31 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | 10000 | M | 4.0959 | 40959
5.32 | COMANDO EM GRUPO PARA IP DE PRACAS COM BASE 50A | 10 | CJ | 236.16 | 2361.6
5.33 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | 29 | M | 26.4327 | 766.55
5.34 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | 28 | M | 47.0598 | 1317.67
5.35 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | 150 | UM | 34.1817 | 5127.26
SUBTOTAL ITEM 5 |  |  |  | 378477.9
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | PREÇO UNIT. MÉDIO | PREÇO TOTAL
6 | PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE | - | -
6.1 | PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE RDU, REDE E IP POR POSTE INSTALADO | 800 | SV | 137.76 | 110208
6.2 | PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO EXCLUSIVA POR POSTE TRABALHADO | 800 | SV | 46.8384 | 37470.72
6.3 | PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE RDU POR POSTE TRABALHADO | 800 | SV | 227.55 | 182040
SUBTOTAL ITEM 6 |  |  |  | 329718.72
VALOR GLOBAL |  |  |  | 4519833.95 | 0
___________________________________ André de Oliveira Engenheiro Civil CREA-MG 209.140/D